## Лист1
Аналоговые входы
Поз. | Наименование сигнала |  | Тип сигнала | Номер канала | Модуль ПЛК | Примечание | Name | XT | Module | Channel | Description
1 | Температура воздуха на входе в сушильный барабан | ТЕ1 | 4…20мА | AI0.0 | AI0 |  | TE1 | AI | 1 | 1 | Температура воздуха на входе в сушильный барабан
2 | Температура воздуха на выходе сушильного барабана | ТЕ2 | 4…20мА | AI0.1 |  |  | TE2 | AI | 1 | 2 | Температура воздуха на выходе сушильного барабана
3 | Влажность продукта на выходе сушильного бурубана | Н1 | 4…20мА | AI0.2 |  |  | H1 | AI | 1 | 3 | Влажность продукта на выходе сушильного бурубана
4 | Резерв |  | 4…20мА | AI0.3
Аналоговые выходы
Поз. | Наименование сигнала |  | Тип сигнала | Номер канала | Модуль ПЛК | Примечание
1 | Задание температуры горелки |  | 4…20мА | AQ0.0 | AQ0 |  | BURNER_SP | AO | 2 | 1 | Задание на температуру горелки
2 | Резерв |  | 4…20мА | AQ0.1
Дискретные выходы
Поз. | Наименование сигнала | Обозначение по схеме С2 | Тип сигнала | Номер канала | Модуль ПЛК | Примечание
1 | Ленточный питатель включить | М1 | реле К1 | Q0.0 | Q0 |  | MOTOR_ON_1 | DO | 3 | 1 | Ленточный питатель включить
2 | Роторный измельчитель включить | М2 | реле К2 | Q0.1 |  | реле на 2 контакта | MOTOR_ON_2 | DO | 3 | 2 | Роторный измельчитель включить
3 | Конвейер КЛ-650/8000 на дробилку включить | М3 | реле К3 | Q0.2 |  |  | MOTOR_ON_3 | DO | 3 | 3 | Конвейер КЛ-650/8000 на дробилку включить
4 | Дробилку валковую включить | М4 | реле К4 | Q0.3 |  | реле на 2 контакта | MOTOR_ON_4 | DO | 3 | 4 | Дробилку валковую включить
5 | Конвейер КЛ-650/6000 на грохот включить | М5 | реле К5 | Q0.4 |  |  | MOTOR_ON_5 | DO | 3 | 5 | Конвейер КЛ-650/6000 на грохот включить
6 | Грохот двухсеточный включить | М6 | реле К6 | Q0.5 |  | реле на 2 контакта | MOTOR_ON_6 | DO | 3 | 6 | Грохот двухсеточный включить
7 | Конвейер КЛ-650/6000 на бункер накопительный включить | М7 | реле К7 | Q0.6 |  |  | MOTOR_ON_7 | DO | 3 | 7 | Конвейер КЛ-650/6000 на бункер накопительный включить
8 | Шибер накопительного бункера открыть (резерв) |  | реле К8 | Q0.7 |  |  |  | DO | 3 | 8 | Шибер накопительного бункера открыть (резерв)
9 | Шибер накопительного бункера закрыть (резерв) |  | реле К9 | Q1.0 | Q2 |  |  | DO | 4 | 1 | Шибер накопительного бункера закрыть (резерв)
10 | Конвейер КЛ-650/6000 на станцию фасовки включить | М8 | реле К10 | Q1.1 |  |  | MOTOR_ON_8 | DO | 4 | 2 | Конвейер КЛ-650/6000 на станцию фасовки включить
11 | Конвейер КЛ-650/10000 в сушильный барабан включить | М10 | реле К11 | Q1.2 |  |  | MOTOR_ON_10 | DO | 4 | 3 | Конвейер КЛ-650/10000 в сушильный барабан включить
12 | Разрешение на запуск горелки |  | реле К12 | Q1.3 |  |  | BURNER_START | DO | 4 | 4 | Разрешение на запуск горелки
13 | Резерв на управление горелкой |  | реле К13 | Q1.4 |  |  |  | DO | 4 | 5 | Резерв на управление горелкой
14 | Резерв на управление горелкой |  | реле К14 | Q1.5 |  |  |  | DO | 4 | 6 | Резерв на управление горелкой
15 | Сушильный барабан включить | М11 | реле К15 | Q1.6 |  | реле на 2 контакта | MOTOR_ON_11 | DO | 4 | 7 | Сушильный барабан включить
16 | Вентилятор дымососа включить | М12 | реле К16 | Q1.7 |  |  | MOTOR_ON_12 | DO | 4 | 8 | Вентилятор дымососа включить
17 | Шнек сброса осадка из фильтра дымососа включить | М13 | реле К17 | Q2.0 | Q3 |  | MOTOR_ON_13 | DO | 5 | 1 | Шнек сброса осадка из фильтра дымососа включить
18 | Разрешение на запуск фильтра дымососа |  | реле К18 | Q2.1 |  |  | FILTER_START | DO | 5 | 2 | Разрешение на запуск фильтра дымососа
19 | Резерв на управление фильтром дымососа |  | реле К19 | Q2.2 |  |  |  | DO | 5 | 3 | Резерв на управление фильтром дымососа
20 | Конвейер КЛ-650/8000 после сушильного барабана включить | М14 | реле К20 | Q2.3 |  |  | MOTOR_ON_14 | DO | 5 | 4 | Конвейер КЛ-650/8000 после сушильного барабана включить
21 | Дробилку валковую включить | М15 | реле К21 | Q2.4 |  | реле на 2 контакта | MOTOR_ON_15 | DO | 5 | 5 | Дробилку валковую включить
22 | Конвейер КЛ-650/8000 на грохот включить | М16 | реле К22 | Q2.5 |  |  | MOTOR_ON_16 | DO | 5 | 6 | Конвейер КЛ-650/8000 на грохот включить
23 | Грохот двухсеточный включить | М17 | реле К23 | Q2.6 |  | реле на 2 контакта | MOTOR_ON_17 | DO | 5 | 7 | Грохот двухсеточный включить
24 | Конвейер КЛ-650/6000 на бункер продукта фракции 3-8мм включить | М18 | реле К24 | Q2.7 |  |  | MOTOR_ON_18 | DO | 5 | 8 | Конвейер КЛ-650/6000 на бункер продукта фракции 3-8мм включить
25 | Вибратор бункера продукта фракции 3-8мм включить | ЭВ1 | реле К25 | Q3.0 | Q4 |  | VIBRATOR_ON_1 | DO | 6 | 1 | Вибратор бункера продукта фракции 3-8мм включить
26 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм открыть (резерв) |  | реле К26 | Q3.1 |  |  |  | DO | 6 | 2 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм открыть (резерв)
27 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм закрыть (резерв) |  | реле К27 | Q3.2 |  |  |  | DO | 6 | 3 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм закрыть (резерв)
28 | Конвейер КЛ-650/10000 на станцию фасовки включить | М20 | реле К28 | Q3.3 |  |  | MOTOR_ON_20 | DO | 6 | 4 | Конвейер КЛ-650/10000 на станцию фасовки включить
29 | Конвейер КЛ-650/6000 на бункер продукта фракции 0-2мм включить | М19 | реле К29 | Q3.4 |  |  | MOTOR_ON_19 | DO | 6 | 5 | Конвейер КЛ-650/6000 на бункер продукта фракции 0-2мм включить
30 | Вибратор бункера продукта фракции 0-2мм включить | ЭВ2 | реле К30 | Q3.5 |  |  | VIBRATOR_ON_2 | DO | 6 | 6 | Вибратор бункера продукта фракции 0-2мм включить
31 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм открыть (резерв) |  | реле К31 | Q3.6 |  |  |  | DO | 6 | 7 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм открыть (резерв)
32 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм закрыть (резерв) |  | реле К32 | Q3.7 |  |  |  | DO | 6 | 8 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм закрыть (резерв)
33 | Шнек на переключатель потоков включить | М22 | реле К33 | Q4.0 | Q5 |  | AUGER_ON_22 | DO | 7 | 1 | Шнек на переключатель потоков включить
34 | Шнек горизонтальный на силос продукта включить | М24 | реле К34 | Q4.1 |  |  | AUGER_ON_24 | DO | 7 | 2 | Шнек горизонтальный на силос продукта включить
35 | Шнек вертикальный на силос продукта включить | М25 | реле К35 | Q4.2 |  |  | AUGER_ON_25 | DO | 7 | 3 | Шнек вертикальный на силос продукта включить
36 | Резерв на управление фильтром вытяжной вентиляции |  | реле К36 | Q4.3 |  |  | COMPRESSOR_ON | DO | 7 | 4 | Резерв на управление фильтром вытяжной вентиляции
37 | Резерв на управление фильтром вытяжной вентиляции |  | реле К37 | Q4.4 |  |  |  | DO | 7 | 5 | Резерв на управление фильтром вытяжной вентиляции
38 | Шнек сброса осадка из фильтра вытяжной вентиляции включить | М26 | реле К38 | Q4.5 |  |  | AUGER_ON_26 | DO | 7 | 6 | Шнек сброса осадка из фильтра вытяжной вентиляции включить
39 | Вентилятор вытяжной включить | М27 | реле К39 | Q4.6 |  |  | FAN_ON_27 | DO | 7 | 7 | Вентилятор вытяжной включить
40 | Резерв |  | реле К40 | Q4.7 |  |  |  | DO | 7 | 8
41 | Резерв |  | реле К41 | Q5.0 | Q6 |  |  | DO | 8 | 1
42 | Резерв |  | реле К42 | Q5.1 |  |  |  | DO | 8 | 2
43 | Резерв |  | реле К43 | Q5.2 |  |  |  | DO | 8 | 3
44 | Резерв |  | реле К44 | Q5.3 |  |  |  | DO | 8 | 4
45 | Резерв |  | реле К45 | Q5.4 |  |  |  | DO | 8 | 5
46 | Резерв |  | реле К46 | Q5.5 |  |  |  | DO | 8 | 6
47 | Резерв |  | реле К47 | Q5.6 |  |  |  | DO | 8 | 7
48 | Резерв |  | реле К48 | Q5.7 |  |  |  | DO | 8 | 8
49 | Резерв |  | реле К49 | Q6.0 | Q7 |  |  | DO | 9 | 1
50 | Резерв |  | реле К50 | Q6.1 |  |  |  | DO | 9 | 2
51 | Резерв |  | реле К51 | Q6.2 |  |  |  | DO | 9 | 3
52 | Резерв |  | реле К52 | Q6.3 |  |  |  | DO | 9 | 4
53 | Резерв |  | реле К53 | Q6.4 |  |  |  | DO | 9 | 5
54 | Резерв |  | реле К54 | Q6.5 |  |  |  | DO | 9 | 6
55 | Резерв |  | реле К55 | Q6.6 |  |  |  | DO | 9 | 7
56 | Резерв |  | реле К56 | Q6.7 |  |  |  | DO | 9 | 8
Дискретные входы
Поз. | Наименование сигнала | Обозначение по схеме С2 | Тип сигнала | Номер канала | Модуль ПЛК | Примечание
1 | Тросовый выключатель ленточного питателя сработан | SQ - М1 | 24VDC | I0.0 | I0 |  | ROPE_1 | DI | 10 | 1 | Тросовый выключатель ленточного питателя сработан
2 | Датчик обрыва ленты ленточного питателя сработан | SQC - M1 | 24VDC | I0.1 |  |  | BELT_1 | DI | 10 | 2 | Датчик обрыва ленты ленточного питателя сработан
3 | Роторный измельчитель работа | М2 | 24VDC | I0.2 |  |  | MOTOR_ISON_2 | DI | 10 | 3 | Роторный измельчитель работа
4 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQ - М3 | 24VDC | I0.3 |  |  | ROPE_3 | DI | 10 | 4 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/8000 сработан
5 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQC - M3 | 24VDC | I0.4 |  |  | BELT_3 | DI | 10 | 5 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/8000 сработан
6 | Дробилка валковая работа | М4 | 24VDC | I0.5 |  |  | MOTOR_ISON_4 | DI | 10 | 6 | Дробилка валковая работа
7 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQ - М5 | 24VDC | I0.6 |  |  | ROPE_5 | DI | 10 | 7 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан
8 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQC - M5 | 24VDC | I0.7 |  |  | BELT_5 | DI | 10 | 8 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан
9 | Грохот двухсеточный работа | М6 | 24VDC | I1.0 | I1 |  | MOTOR_ISON_6 | DI | 11 | 1 | Грохот двухсеточный работа
10 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQ - М7 | 24VDC | I1.1 |  |  | ROPE_7 | DI | 11 | 2 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан
11 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQC - M7 | 24VDC | I1.2 |  |  | BELT_7 | DI | 11 | 3 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан
12 | Датчик верхнего уровня накопительного бункера | LE1 | 24VDC | I1.3 |  |  | HLEVEL_1 | DI | 11 | 4 | Датчик верхнего уровня накопительного бункера
13 | Датчик нижнего уровня накопительного бункера | LE2 | 24VDC | I1.4 |  |  | LLEVEL_2 | DI | 11 | 5 | Датчик нижнего уровня накопительного бункера
14 | Шибер накопительного бункера работа (резерв) |  | 24VDC | I1.5 |  |  |  | DI | 11 | 6 | Шибер накопительного бункера работа (резерв)
15 | Шибер накопительного бункера открыт (резерв) |  | 24VDC | I1.6 |  |  |  | DI | 11 | 7 | Шибер накопительного бункера открыт (резерв)
16 | Шибер накопительного бункера закрыт (резерв) |  | 24VDC | I1.7 |  |  |  | DI | 11 | 8 | Шибер накопительного бункера закрыт (резерв)
17 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQ - М8 | 24VDC | I2.0 | I2 |  | ROPE_8 | DI | 12 | 1 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан
18 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQC - M8 | 24VDC | I2.1 |  |  | BELT_8 | DI | 12 | 2 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан
19 | Затвор приемного бункера станции фасовки открыт | SQL - M9 | 24VDC | I2.2 |  |  | CLOSED_1 | DI | 12 | 3 | Затвор приемного бункера станции фасовки открыт
20 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/10000 сработан | SQ - М10 | 24VDC | I2.3 |  |  | ROPE_10 | DI | 12 | 4 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/10000 сработан
21 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/10000 сработан | SQC - M10 | 24VDC | I2.4 |  |  | BELT_10 | DI | 12 | 5 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/10000 сработан
22 | Резерв на управление работой горелки |  | сухой контакт | I2.5 |  |  |  | DI | 12 | 6 | Резерв на управление работой горелки
23 | Резерв на управление работой горелки |  | сухой контакт | I2.6 |  |  |  | DI | 12 | 7 | Резерв на управление работой горелки
24 | Резерв на управление работой горелки |  | сухой контакт | I2.7 |  |  |  | DI | 12 | 8 | Резерв на управление работой горелки
25 | Сушильный барабан работа | М11 | 24VDC | I3.0 | I3 |  | MOTOR_ISON_11 | DI | 13 | 1 | Сушильный барабан работа
26 | Шнек работа | М13 | 24VDC | I3.1 |  |  | AUGER_ISON_13 | DI | 13 | 2 | Шнек работа
27 | Датчик движения шнека - работа | SQP - M13 | 24VDC | I3.2 |  |  | AUGER_ROT_13 | DI | 13 | 3 | Датчик движения шнека - работа
28 | Резерв на управление фильтра дымососа |  | сухой контакт | I3.3 |  |  |  | DI | 13 | 4 | Резерв на управление фильтра дымососа
29 | Резерв на управление фильтра дымососа |  | сухой контакт | I3.4 |  |  |  | DI | 13 | 5 | Резерв на управление фильтра дымососа
30 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQ - М14 | 24VDC | I3.5 |  |  | ROPE_14 | DI | 13 | 6 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/8000 сработан
31 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQC - M14 | 24VDC | I3.6 |  |  | BELT_14 | DI | 13 | 7 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/8000 сработан
32 | Дробилка валковая работа | М15 | 24VDC | I3.7 |  |  | MOTOR_ISON_15 | DI | 13 | 8 | Дробилка валковая работа
33 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQ - М16 | 24VDC | I4.0 | I4 |  | ROPE_16 | DI | 14 | 1 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/8000 сработан
34 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/8000 сработан | SQC - M16 | 24VDC | I4.1 |  |  | BELT_16 | DI | 14 | 2 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/8000 сработан
35 | Грохот двухсеточный работа | М17 | 24VDC | I4.2 |  |  | MOTOR_ISON_17 | DI | 14 | 3 | Грохот двухсеточный работа
36 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQ - М18 | 24VDC | I4.3 |  |  | ROPE_18 | DI | 14 | 4 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан
37 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQC - M18 | 24VDC | I4.4 |  |  | BELT_18 | DI | 14 | 5 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан
38 | Датчик верхнего уровня бункера продукта фракции 3-8мм | LE1 | 24VDC | I4.5 |  |  | HLEVEL_2 | DI | 14 | 6 | Датчик верхнего уровня бункера продукта фракции 3-8мм
39 | Датчик нижнего уровня бункера продукта фракции 3-8мм | LE2 | 24VDC | I4.6 |  |  | LLEVEL_2 | DI | 14 | 7 | Датчик нижнего уровня бункера продукта фракции 3-8мм
40 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм работа (резерв) |  | 24VDC | I4.7 |  |  |  | DI | 14 | 8 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм работа (резерв)
41 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм открыт (резерв) |  | 24VDC | I5.0 | I5 |  |  | DI | 15 | 1 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм открыт (резерв)
42 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм закрыт (резерв) |  | 24VDC | I5.1 |  |  |  | DI | 15 | 2 | Шибер бункера продукта фракции 3-8мм закрыт (резерв)
43 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/10000 сработан | SQ - М20 | 24VDC | I5.2 |  |  | ROPE_20 | DI | 15 | 3 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/10000 сработан
44 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/10000 сработан | SQC - M20 | 24VDC | I5.3 |  |  | BELT_20 | DI | 15 | 4 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/10000 сработан
45 | Затвор приемного бункера станции фасовки открыт | SQL - M21 | 24VDC | I5.4 |  |  | OPENED_2 | DI | 15 | 5 | Затвор приемного бункера станции фасовки открыт
46 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQ - М19 | 24VDC | I5.5 |  |  | ROPE_19 | DI | 15 | 6 | Тросовый выключатель конвейера КЛ-650/6000 сработан
47 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан | SQC - M19 | 24VDC | I5.6 |  |  | BELT_19 | DI | 15 | 7 | Датчик обрыва ленты конвейера КЛ-650/6000 сработан
48 | Датчик верхнего уровня бункера продукта фракции 0-2мм | LE1 | 24VDC | I5.7 |  |  | HLEVEL_3 | DI | 15 | 8 | Датчик верхнего уровня бункера продукта фракции 0-2мм
49 | Датчик нижнего уровня бункера продукта фракции 0-2мм | LE2 | 24VDC | I6.0 | I6 |  | LLEVEL_3 | DI | 16 | 1 | Датчик нижнего уровня бункера продукта фракции 0-2мм
50 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм работа (резерв) |  | 24VDC | I6.1 |  |  |  | DI | 16 | 2 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм работа (резерв)
51 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм открыт (резерв) |  | 24VDC | I6.2 |  |  |  | DI | 16 | 3 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм открыт (резерв)
52 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм закрыт (резерв) |  | 24VDC | I6.3 |  |  |  | DI | 16 | 4 | Шибер бункера продукта фракции 0-2мм закрыт (резерв)
53 | Датчик движения шнека - работа | SQP - M22 | 24VDC | I6.4 |  |  | AUGER_ROT_22 | DI | 16 | 5 | Датчик движения шнека - работа
54 | Датчик верхнего уровня приемного бункера станции фасовки | LE1 - M23 | 24VDC | I6.5 |  |  | HLEVEL_4 | DI | 16 | 6 | Датчик верхнего уровня приемного бункера станции фасовки
55 | Датчик движения шнека - работа | SQP - M24 | 24VDC | I6.6 |  |  | AUGER_ROT_24 | DI | 16 | 7 | Датчик движения шнека - работа
56 | Шнек работа | М25 | 24VDC | I6.7 |  |  | AUGER_ISON_25 | DI | 16 | 8 | Шнек работа
57 | Датчик движения шнека - работа | SQP - M25 | 24VDC | I7.0 | I7 |  | AUGER_ROT_25 | DI | 17 | 1 | Датчик движения шнека - работа
58 | Датчик верхнего уровня силоса продукта фракции 0-2мм | LE1 | 24VDC | I7.1 |  |  | HLEVEL_4 | DI | 17 | 2 | Датчик верхнего уровня силоса продукта фракции 0-2мм
59 | Датчик нижнего уровня силоса продукта фракции 0-2мм | LE2 | 24VDC | I7.2 |  |  | LLEVEL_4 | DI | 17 | 3 | Датчик нижнего уровня силоса продукта фракции 0-2мм
60 | Датчик движения шнека - работа | SQP - M26 | 24VDC | I7.3 |  |  | COMPRESSOR_ISON | DI | 17 | 4 | Компрессор включен
61 | Вентилятор вытяжной работа | М27 | 24VDC | I7.4 |  |  | FAN_ISON | DI | 17 | 5 | Вентилятор вытяжной работа
62 | Резерв |  | 24VDC | I7.5 |  |  |  | DI | 17 | 6 | Резерв
63 | Резерв |  | 24VDC | I7.6 |  |  | EMERGENCY | DI | 17 | 7 | Общий аварийный останов
64 | Резерв |  | 24VDC | I7.7 |  |  |  | DI | 17 | 8 | Резерв
65 | Резерв |  | 24VDC | I8.0 | I8 |  |  | DI | 18 | 1 | Резерв
66 | Пульт управления №1 - ПУСК | PU2 - 1 | реле KL1 | I8.1 |  |  | PU_START_1 | DI | 18 | 2 | Пульт управления №1 - ПУСК
67 | Пульт управления №1 - СТОП | PU2 - 1 | реле KL2 | I8.2 |  |  | PU_STOP_1 | DI | 18 | 3 | Пульт управления №1 - СТОП
68 | Пульт управления №2 - ПУСК | PU2 - 2 | реле KL3 | I8.3 |  |  | PU_START_2 | DI | 18 | 4 | Пульт управления №2 - ПУСК
69 | Пульт управления №2 - СТОП | PU2 - 2 | реле KL4 | I8.4 |  |  | PU_STOP_2 | DI | 18 | 5 | Пульт управления №2 - СТОП
70 | Пост управления №1 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M1 | реле KL5 | I8.5 |  |  | MAN_1 | DI | 18 | 6 | Пост управления №1 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
71 | Пост управления №1 - ПУСК | PU4 - M1 | реле KL6 | I8.6 |  |  | START_1 | DI | 18 | 7 | Пост управления №1 - ПУСК
72 | Пост управления №1 - СТОП | PU4 - M1 | реле KL7 | I8.7 |  |  | STOP_1 | DI | 18 | 8 | Пост управления №1 - СТОП
73 | Пост управления №2 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M2 | реле KL8 | I9.0 | I9 |  | MAN_2 | DI | 19 | 1 | Пост управления №2 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
74 | Пост управления №2 - ПУСК | PU4 - M2 | реле KL9 | I9.1 |  |  | START_2 | DI | 19 | 2 | Пост управления №2 - ПУСК
75 | Пост управления №2 - СТОП | PU4 - M2 | реле KL10 | I9.2 |  |  | STOP_2 | DI | 19 | 3 | Пост управления №2 - СТОП
76 | Пост управления №3 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M3 | реле KL11 | I9.3 |  |  | MAN_3 | DI | 19 | 4 | Пост управления №3 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
77 | Пост управления №3 - ПУСК | PU4 - M3 | реле KL12 | I9.4 |  |  | START_3 | DI | 19 | 5 | Пост управления №3 - ПУСК
78 | Пост управления №3 - СТОП | PU4 - M3 | реле KL13 | I9.5 |  |  | STOP_3 | DI | 19 | 6 | Пост управления №3 - СТОП
79 | Пост управления №4 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M4 | реле KL14 | I9.6 |  |  | MAN_4 | DI | 19 | 7 | Пост управления №4 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
80 | Пост управления №4 - ПУСК | PU4 - M4 | реле KL15 | I9.7 |  |  | START_4 | DI | 19 | 8 | Пост управления №4 - ПУСК
81 | Пост управления №4 - СТОП | PU4 - M4 | реле KL16 | I10.0 | I10 |  | STOP_4 | DI | 20 | 1 | Пост управления №4 - СТОП
82 | Пост управления №5 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M5 | реле KL17 | I10.1 |  |  | MAN_5 | DI | 20 | 2 | Пост управления №5 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
83 | Пост управления №5 - ПУСК | PU4 - M5 | реле KL18 | I10.2 |  |  | START_5 | DI | 20 | 3 | Пост управления №5 - ПУСК
84 | Пост управления №5 - СТОП | PU4 - M5 | реле KL19 | I10.3 |  |  | STOP_5 | DI | 20 | 4 | Пост управления №5 - СТОП
85 | Пост управления №6 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M6 | реле KL20 | I10.4 |  |  | MAN_6 | DI | 20 | 5 | Пост управления №6 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
86 | Пост управления №6 - ПУСК | PU4 - M6 | реле KL21 | I10.5 |  |  | START_6 | DI | 20 | 6 | Пост управления №6 - ПУСК
87 | Пост управления №6 - СТОП | PU4 - M6 | реле KL22 | I10.6 |  |  | STOP_6 | DI | 20 | 7 | Пост управления №6 - СТОП
88 | Пост управления №7 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M7 | реле KL23 | I10.7 |  |  | MAN_7 | DI | 20 | 8 | Пост управления №7 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
89 | Пост управления №7 - ПУСК | PU4 - M7 | реле KL24 | I11.0 | I11 |  | START_7 | DI | 21 | 1 | Пост управления №7 - ПУСК
90 | Пост управления №7 - СТОП | PU4 - M7 | реле KL25 | I11.1 |  |  | STOP_7 | DI | 21 | 2 | Пост управления №7 - СТОП
91 | Пост управления №8 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M8 | реле KL26 | I11.2 |  |  | MAN_8 | DI | 21 | 3 | Пост управления №8 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
92 | Пост управления №8 - ПУСК | PU4 - M8 | реле KL27 | I11.3 |  |  | START_8 | DI | 21 | 4 | Пост управления №8 - ПУСК
93 | Пост управления №8 - СТОП | PU4 - M8 | реле KL28 | I11.4 |  |  | STOP_8 | DI | 21 | 5 | Пост управления №8 - СТОП
94 | Пост управления №9 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M10 | реле KL29 | I11.5 |  |  | MAN_9 | DI | 21 | 6 | Пост управления №9 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
95 | Пост управления №9 - ПУСК | PU4 - M10 | реле KL30 | I11.6 |  |  | START_9 | DI | 21 | 7 | Пост управления №9 - ПУСК
96 | Пост управления №9 - СТОП | PU4 - M10 | реле KL31 | I11.7 |  |  | STOP_9 | DI | 21 | 8 | Пост управления №9 - СТОП
97 | Пост управления №10 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M12 | реле KL32 | I12.0 | I12 |  | MAN_10 | DI | 22 | 1 | Пост управления №10 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
98 | Пост управления №10 - ПУСК | PU4 - M12 | реле KL33 | I12.1 |  |  | START_10 | DI | 22 | 2 | Пост управления №10 - ПУСК
99 | Пост управления №10 - СТОП | PU4 - M12 | реле KL34 | I12.2 |  |  | STOP_10 | DI | 22 | 3 | Пост управления №10 - СТОП
100 | Пост управления №11 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M13 | реле KL35 | I12.3 |  |  | MAN_11 | DI | 22 | 4 | Пост управления №11 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
101 | Пост управления №11 - ПУСК | PU4 - M13 | реле KL36 | I12.4 |  |  | START_11 | DI | 22 | 5 | Пост управления №11 - ПУСК
102 | Пост управления №11 - СТОП | PU4 - M13 | реле KL37 | I12.5 |  |  | STOP_11 | DI | 22 | 6 | Пост управления №11 - СТОП
103 | Пост управления №12 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M14 | реле KL38 | I12.6 |  |  | MAN_12 | DI | 22 | 7 | Пост управления №12 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
104 | Пост управления №12 - ПУСК | PU4 - M14 | реле KL39 | I12.7 |  |  | START_12 | DI | 22 | 8 | Пост управления №12 - ПУСК
105 | Пост управления №12 - СТОП | PU4 - M14 | реле KL40 | I13.0 | I13 |  | STOP_12 | DI | 23 | 1 | Пост управления №12 - СТОП
106 | Пост управления №13 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M15 | реле KL41 | I13.1 |  |  | MAN_13 | DI | 23 | 2 | Пост управления №13 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
107 | Пост управления №13 - ПУСК | PU4 - M15 | реле KL42 | I13.2 |  |  | START_13 | DI | 23 | 3 | Пост управления №13 - ПУСК
108 | Пост управления №13 - СТОП | PU4 - M15 | реле KL43 | I13.3 |  |  | STOP_13 | DI | 23 | 4 | Пост управления №13 - СТОП
109 | Пост управления №14 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M16 | реле KL44 | I13.4 |  |  | MAN_14 | DI | 23 | 5 | Пост управления №14 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
110 | Пост управления №14 - ПУСК | PU4 - M16 | реле KL45 | I13.5 |  |  | START_14 | DI | 23 | 6 | Пост управления №14 - ПУСК
111 | Пост управления №14 - СТОП | PU4 - M16 | реле KL46 | I13.6 |  |  | STOP_14 | DI | 23 | 7 | Пост управления №14 - СТОП
112 | Пост управления №15 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M17 | реле KL47 | I13.7 |  |  | MAN_15 | DI | 23 | 8 | Пост управления №15 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
113 | Пост управления №15 - ПУСК | PU4 - M17 | реле KL48 | I14.0 | I14 |  | START_15 | DI | 24 | 1 | Пост управления №15 - ПУСК
114 | Пост управления №15 - СТОП | PU4 - M17 | реле KL49 | I14.1 |  |  | STOP_15 | DI | 24 | 2 | Пост управления №15 - СТОП
115 | Пост управления №16 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M18 | реле KL50 | I14.2 |  |  | MAN_16 | DI | 24 | 3 | Пост управления №16 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
116 | Пост управления №16 - ПУСК | PU4 - M18 | реле KL51 | I14.3 |  |  | START_16 | DI | 24 | 4 | Пост управления №16 - ПУСК
117 | Пост управления №16 - СТОП | PU4 - M18 | реле KL52 | I14.4 |  |  | STOP_16 | DI | 24 | 5 | Пост управления №16 - СТОП
118 | Пост управления №17 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M19 | реле KL53 | I14.5 |  |  | MAN_17 | DI | 24 | 6 | Пост управления №17 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
119 | Пост управления №17 - ПУСК | PU4 - M19 | реле KL54 | I14.6 |  |  | START_17 | DI | 24 | 7 | Пост управления №17 - ПУСК
120 | Пост управления №17 - СТОП | PU4 - M19 | реле KL55 | I14.7 |  |  | STOP_17 | DI | 24 | 8 | Пост управления №17 - СТОП
121 | Пост управления №18 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M20 | реле KL56 | I15.0 | I15 |  | MAN_18 | DI | 25 | 1 | Пост управления №18 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
122 | Пост управления №18 - ПУСК | PU4 - M20 | реле KL57 | I15.1 |  |  | START_18 | DI | 25 | 2 | Пост управления №18 - ПУСК
123 | Пост управления №18 - СТОП | PU4 - M20 | реле KL58 | I15.2 |  |  | STOP_18 | DI | 25 | 3 | Пост управления №18 - СТОП
124 | Пост управления №19 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M22 | реле KL59 | I15.3 |  |  | MAN_19 | DI | 25 | 4 | Пост управления №19 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
125 | Пост управления №19 - ПУСК | PU4 - M22 | реле KL60 | I15.4 |  |  | START_19 | DI | 25 | 5 | Пост управления №19 - ПУСК
126 | Пост управления №19 - СТОП | PU4 - M22 | реле KL61 | I15.5 |  |  | STOP_19 | DI | 25 | 6 | Пост управления №19 - СТОП
127 | Пост управления №20 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M24 | реле KL62 | I15.6 |  |  | MAN_20 | DI | 25 | 7 | Пост управления №20 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
128 | Пост управления №20 - ПУСК | PU4 - M24 | реле KL63 | I15.7 |  |  | START_20 | DI | 25 | 8 | Пост управления №20 - ПУСК
129 | Пост управления №20 - СТОП | PU4 - M24 | реле KL64 | I16.0 | I16 |  | STOP_20 | DI | 26 | 1 | Пост управления №20 - СТОП
130 | Пост управления №21 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M25 | реле KL65 | I16.1 |  |  | MAN_21 | DI | 26 | 2 | Пост управления №21 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
131 | Пост управления №21 - ПУСК | PU4 - M25 | реле KL66 | I16.2 |  |  | START_21 | DI | 26 | 3 | Пост управления №21 - ПУСК
132 | Пост управления №21 - СТОП | PU4 - M25 | реле KL67 | I16.3 |  |  | STOP_21 | DI | 26 | 4 | Пост управления №21 - СТОП
133 | Пост управления №22 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M26 | реле KL68 | I16.4 |  |  | MAN_22 | DI | 26 | 5 | Пост управления №22 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
134 | Пост управления №22 - ПУСК | PU4 - M26 | реле KL69 | I16.5 |  |  | START_22 | DI | 26 | 6 | Пост управления №22 - ПУСК
135 | Пост управления №22 - СТОП | PU4 - M26 | реле KL70 | I16.6 |  |  | STOP_22 | DI | 26 | 7 | Пост управления №22 - СТОП
136 | Пост управления №23 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | PU4 - M27 | реле KL71 | I16.7 |  |  | MAN_23 | DI | 26 | 8 | Пост управления №23 - РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
137 | Пост управления №23 - ПУСК | PU4 - M27 | реле KL72 | I17.0 | I17 |  | START_23 | DI | 27 | 1 | Пост управления №23 - ПУСК
138 | Пост управления №23 - СТОП | PU4 - M27 | реле KL73 | I17.1 |  |  | STOP_23 | DI | 27 | 2 | Пост управления №23 - СТОП
139 | Резерв |  | 24VDC | I17.2 |  |  | COMPRES_MAN | DI | 27 | 3 | Компрессор — РУЧНОЕ
140 | Резерв |  | 24VDC | I17.3 |  |  | COMPRES_START | DI | 27 | 4 | Компрессор — ПУСК
141 | Резерв |  | 24VDC | I17.4 |  |  | COMPRES_STOP | DI | 27 | 5 | Компрессор — СТОП
142 | Резерв |  | 24VDC | I17.5 |  |  | CASCADE_START | DI | 27 | 6 | ПУСК ВСЕГО
143 | Резерв |  | 24VDC | I17.6 |  |  | CASCADE_STOP | DI | 27 | 7 | ОСТАНОВ ВСЕГО
144 | Резерв |  | 24VDC | I17.7
Обмен данными по сети RS-485 Modbus RTU
Поз. | Наименование переменной | Обозначение по схеме С2 | Тип сигнала | Номер канала | Модуль ПЛК | Примечание
1 | Ленточный питатель - задание скорости ПЧ | М1 | RS-485
2 | Ленточный питатель - авария ПЧ | М1 | RS-485
3 | Ленточный питатель - готовность ПЧ | М1 | RS-485
4 | Конвейер КЛ-650/8000 - задание скорости ПЧ | М3 | RS-485
5 | Конвейер КЛ-650/8000 - авария ПЧ | М3 | RS-485
6 | Конвейер КЛ-650/8000 - гоговность ПЧ | М3 | RS-485
7 | Конвейер КЛ-650/6000 - задание скорости ПЧ | М5 | RS-485
8 | Конвейер КЛ-650/6000 - авария ПЧ | М5 | RS-485
9 | Конвейер КЛ-650/6000 - гоговность ПЧ | М5 | RS-485
10 | Конвейер КЛ-650/6000 - задание скорости ПЧ | М7 | RS-485
11 | Конвейер КЛ-650/6000 - авария ПЧ | М7 | RS-485
12 | Конвейер КЛ-650/6000 - гоговность ПЧ | М7 | RS-485
13 | Конвейер КЛ-650/6000 - задание скорости ПЧ | М8 | RS-485
14 | Конвейер КЛ-650/6000 - авария ПЧ | М8 | RS-485
15 | Конвейер КЛ-650/6000 - гоговность ПЧ | М8 | RS-485
16 | Конвейер КЛ-650/10000 - задание скорости ПЧ | М10 | RS-485
17 | Конвейер КЛ-650/10000 - авария ПЧ | М10 | RS-485
18 | Конвейер КЛ-650/10000 - гоговность ПЧ | М10 | RS-485
19 | Конвейер КЛ-650/8000 - задание скорости ПЧ | М14 | RS-485
20 | Конвейер КЛ-650/8000 - авария ПЧ | М14 | RS-485
21 | Конвейер КЛ-650/8000 - гоговность ПЧ | М14 | RS-485
22 | Конвейер КЛ-650/8000 - задание скорости ПЧ | М16 | RS-485
23 | Конвейер КЛ-650/8000 - авария ПЧ | М16 | RS-485
24 | Конвейер КЛ-650/8000 - гоговность ПЧ | М16 | RS-485
25 | Конвейер КЛ-650/6000 - задание скорости ПЧ | М18 | RS-485
26 | Конвейер КЛ-650/6000 - авария ПЧ | М18 | RS-485
27 | Конвейер КЛ-650/6000 - гоговность ПЧ | М18 | RS-485
28 | Конвейер КЛ-650/6000 - задание скорости ПЧ | М19 | RS-485
29 | Конвейер КЛ-650/6000 - авария ПЧ | М19 | RS-485
30 | Конвейер КЛ-650/6000 - гоговность ПЧ | М19 | RS-485
31 | Конвейер КЛ-650/10000 - задание скорости ПЧ | М20 | RS-485
32 | Конвейер КЛ-650/10000 - авария ПЧ | М20 | RS-485
33 | Конвейер КЛ-650/10000 - гоговность ПЧ | М20 | RS-485
34 | Шнек - задание скорости ПЧ | М22 | RS-485
35 | Шнек - авария ПЧ | М22 | RS-485
36 | Шнек - гоговность ПЧ | М22 | RS-485
37 | Шнек - задание скорости ПЧ | М24 | RS-485
38 | Шнек - авария ПЧ | М24 | RS-485
39 | Шнек - гоговность ПЧ | М24 | RS-485
40 | Шнек - задание скорости ПЧ | М26 | RS-485
41 | Шнек - авария ПЧ | М26 | RS-485
42 | Шнек - гоговность ПЧ | М26 | RS-485

## Лист2
ROPE_1 | DI | 10 | 1 | M1_ROPE | DI | 10 | 1 | FALSE
BELT_1 | DI | 10 | 2 | M1_BELT | DI | 10 | 2 | 0
MOTOR_ISON_2 | DI | 10 | 3 | M2_WORK | DI | 10 | 3 | 0
ROPE_3 | DI | 10 | 4 | M3_ROPE | DI | 10 | 4 | 0
BELT_3 | DI | 10 | 5 | M3_BELT | DI | 10 | 5 | 0
MOTOR_ISON_4 | DI | 10 | 6 | M4_WORK | DI | 10 | 6 | 0
ROPE_5 | DI | 10 | 7 | M5_ROPE | DI | 10 | 7 | 0
BELT_5 | DI | 10 | 8 | M5_BELT | DI | 10 | 8 | 0
MOTOR_ISON_6 | DI | 11 | 1 | M6_WORK | DI | 11 | 1 | 0
ROPE_7 | DI | 11 | 2 | M7_ROPE | DI | 11 | 2 | 0
BELT_7 | DI | 11 | 3 | M7_BELT | DI | 11 | 3 | 0
HLEVEL_1 | DI | 11 | 4 | HOPPER_HIGH | DI | 11 | 4 | 0
LLEVEL_2 | DI | 11 | 5 | HOPPER_LOW | DI | 11 | 5 | 0
| DI | 11 | 6
| DI | 11 | 7
| DI | 11 | 8
ROPE_8 | DI | 12 | 1 | M8_ROPE | DI | 12 | 1 | 0
BELT_8 | DI | 12 | 2 | M8_BELT | DI | 12 | 2 | 0
CLOSED_1 | DI | 12 | 3 | PACK1 | DI | 12 | 3 | 0
ROPE_10 | DI | 12 | 4 | M10_ROPE | DI | 12 | 4 | 0
BELT_10 | DI | 12 | 5 | M10_BELT | DI | 12 | 5 | 0
| DI | 12 | 6
| DI | 12 | 7
| DI | 12 | 8
MOTOR_ISON_11 | DI | 13 | 1 | M11_WORK | DI | 13 | 1 | 0
AUGER_ISON_13 | DI | 13 | 2 | AUGER_RUNNING | DI | 13 | 2 | 0
AUGER_ROT_13 | DI | 13 | 3 | AUGER_MOTION | DI | 13 | 3 | 0
| DI | 13 | 4
| DI | 13 | 5
ROPE_14 | DI | 13 | 6 | M14_ROPE | DI | 13 | 6
BELT_14 | DI | 13 | 7 | M14_BELT | DI | 13 | 7
MOTOR_ISON_15 | DI | 13 | 8 | M15_WORK | DI | 13 | 8
ROPE_16 | DI | 14 | 1 | M16_ROPE | DI | 14 | 1 | 0
BELT_16 | DI | 14 | 2 | M16_BELT | DI | 14 | 2 | 0
MOTOR_ISON_17 | DI | 14 | 3 | M17_WORK | DI | 14 | 3 | 0
ROPE_18 | DI | 14 | 4 | M18_ROPE | DI | 14 | 4 | 0
BELT_18 | DI | 14 | 5 | M18_BELT | DI | 14 | 5 | 0
HLEVEL_2 | DI | 14 | 6 | BIN38_HIGH | DI | 14 | 6 | 0
LLEVEL_2 | DI | 14 | 7 | BIN38_LOW | DI | 14 | 7 | 0
| DI | 14 | 8
| DI | 15 | 1
| DI | 15 | 2
ROPE_20 | DI | 15 | 3 | M20_ROPE | DI | 15 | 3 | 0
BELT_20 | DI | 15 | 4 | M20_BELT | DI | 15 | 4 | 0
OPENED_2 | DI | 15 | 5 | PACK2 | DI | 15 | 5 | 0
ROPE_19 | DI | 15 | 6 | M19_ROPE | DI | 15 | 6 | 0
BELT_19 | DI | 15 | 7 | M19_BELT | DI | 15 | 7 | 0
HLEVEL_3 | DI | 15 | 8 | BIN02_HIGH | DI | 15 | 8 | 0
LLEVEL_3 | DI | 16 | 1 | BIN02_LOW | DI | 16 | 1 | 0
| DI | 16 | 2
| DI | 16 | 3
| DI | 16 | 4
AUGER_ROT_22 | DI | 16 | 5 | FLOWAUGER_MOTION | DI | 16 | 5 | 0
HLEVEL_4 | DI | 16 | 6 | PACKINGHOPPER_HIGH | DI | 16 | 6 | 0
AUGER_ROT_24 | DI | 16 | 7 | HORIZONTALAUGER_MOTION | DI | 16 | 7 | 0
AUGER_ISON_25 | DI | 16 | 8 | HORIZONTALAUGER_RUNNING | DI | 16 | 8 | 0
AUGER_ROT_25 | DI | 17 | 1 | VERTICALAUGER_MOTION | DI | 17 | 1 | 0
HLEVEL_4 | DI | 17 | 2 | SILO02_HIGH | DI | 17 | 2 | 0
LLEVEL_4 | DI | 17 | 3 | SILO02_LOW | DI | 17 | 3 | 0
| DI | 17 | 4 | COMPRES_WORK | DI | 17 | 4 | 0
| DI | 17 | 5 | FAN_RUNNING | DI | 17 | 5 | 0
| DI | 17 | 6 |  |  |  |  | 0
| DI | 17 | 7 | EMERGENCY | DI | 17 | 7
| DI | 17 | 8
| DI | 18 | 1
PU_START_1 | DI | 18 | 2 | M1_ESTART | DI | 18 | 2 | 0
PU_STOP_1 | DI | 18 | 3 | M1_ESTOP | DI | 18 | 3 | 0
PU_START_2 | DI | 18 | 4 | M11_ESTART | DI | 18 | 4 | 0
PU_STOP_2 | DI | 18 | 5 | M11_ESTOP | DI | 18 | 5 | 0
MAN_1 | DI | 18 | 6 | M1_MAN | DI | 18 | 6 | 0
START_1 | DI | 18 | 7 | M1_START | DI | 18 | 7 | 0
STOP_1 | DI | 18 | 8 | M1_STOP | DI | 18 | 8 | 0
MAN_2 | DI | 19 | 1 | M2_MAN | DI | 19 | 1 | 0
START_2 | DI | 19 | 2 | M2_START | DI | 19 | 2 | 0
STOP_2 | DI | 19 | 3 | M2_STOP | DI | 19 | 3 | 0
MAN_3 | DI | 19 | 4 | M3_MAN | DI | 19 | 4 | 0
START_3 | DI | 19 | 5 | M3_START | DI | 19 | 5 | 0
STOP_3 | DI | 19 | 6 | M3_STOP | DI | 19 | 6 | 0
MAN_4 | DI | 19 | 7 | M4_MAN | DI | 19 | 7 | 0
START_4 | DI | 19 | 8 | M4_START | DI | 19 | 8 | 0
STOP_4 | DI | 20 | 1 | M4_STOP | DI | 20 | 1 | 0
MAN_5 | DI | 20 | 2 | M5_MAN | DI | 20 | 2 | 0
START_5 | DI | 20 | 3 | M5_START | DI | 20 | 3 | 0
STOP_5 | DI | 20 | 4 | M5_STOP | DI | 20 | 4 | 0
MAN_6 | DI | 20 | 5 | M6_MAN | DI | 20 | 5 | 0
START_6 | DI | 20 | 6 | M6_START | DI | 20 | 6 | 0
STOP_6 | DI | 20 | 7 | M6_STOP | DI | 20 | 7 | 0
MAN_7 | DI | 20 | 8 | M7_MAN | DI | 20 | 8 | 0
START_7 | DI | 21 | 1 | M7_START | DI | 21 | 1 | 0
STOP_7 | DI | 21 | 2 | M7_STOP | DI | 21 | 2 | 0
MAN_8 | DI | 21 | 3 | M8_MAN | DI | 21 | 3 | 0
START_8 | DI | 21 | 4 | M8_START | DI | 21 | 4 | 0
STOP_8 | DI | 21 | 5 | M8_STOP | DI | 21 | 5 | 0
MAN_9 | DI | 21 | 6 | M10_MAN | DI | 21 | 6 | 0
START_9 | DI | 21 | 7 | M10_START | DI | 21 | 7 | 0
STOP_9 | DI | 21 | 8 | M10_STOP | DI | 21 | 8 | 0
MAN_10 | DI | 22 | 1 | M12_MAN | DI | 22 | 1 | 0
START_10 | DI | 22 | 2 | M12_START | DI | 22 | 2 | 0
STOP_10 | DI | 22 | 3 | M12_STOP | DI | 22 | 3 | 0
MAN_11 | DI | 22 | 4 | M13_MAN | DI | 22 | 4 | 0
START_11 | DI | 22 | 5 | M13_START | DI | 22 | 5 | 0
STOP_11 | DI | 22 | 6 | M13_STOP | DI | 22 | 6 | 0
MAN_12 | DI | 22 | 7 | M14_MAN | DI | 22 | 7 | 0
START_12 | DI | 22 | 8 | M14_START | DI | 22 | 8 | 0
STOP_12 | DI | 23 | 1 | M14_STOP | DI | 23 | 1 | 0
MAN_13 | DI | 23 | 2 | M15_MAN | DI | 23 | 2 | 0
START_13 | DI | 23 | 3 | M15_START | DI | 23 | 3 | 0
STOP_13 | DI | 23 | 4 | M15_STOP | DI | 23 | 4 | 0
MAN_14 | DI | 23 | 5 | M16_MAN | DI | 23 | 5 | 0
START_14 | DI | 23 | 6 | M16_START | DI | 23 | 6 | 0
STOP_14 | DI | 23 | 7 | M16_STOP | DI | 23 | 7 | 0
MAN_15 | DI | 23 | 8 | M17_MAN | DI | 23 | 8 | 0
START_15 | DI | 24 | 1 | M17_START | DI | 24 | 1 | 0
STOP_15 | DI | 24 | 2 | M17_STOP | DI | 24 | 2 | 0
MAN_16 | DI | 24 | 3 | M18_MAN | DI | 24 | 3 | 0
START_16 | DI | 24 | 4 | M18_START | DI | 24 | 4 | 0
STOP_16 | DI | 24 | 5 | M18_STOP | DI | 24 | 5 | 0
MAN_17 | DI | 24 | 6 | M19_MAN | DI | 24 | 6 | 0
START_17 | DI | 24 | 7 | M19_START | DI | 24 | 7 | 0
STOP_17 | DI | 24 | 8 | M19_STOP | DI | 24 | 8 | 0
MAN_18 | DI | 25 | 1 | M20_MAN | DI | 25 | 1 | 0
START_18 | DI | 25 | 2 | M20_START | DI | 25 | 2 | 0
STOP_18 | DI | 25 | 3 | M20_STOP | DI | 25 | 3 | 0
MAN_19 | DI | 25 | 4 | M22_MAN | DI | 25 | 4 | 0
START_19 | DI | 25 | 5 | M22_START | DI | 25 | 5 | 0
STOP_19 | DI | 25 | 6 | M22_STOP | DI | 25 | 6 | 0
MAN_20 | DI | 25 | 7 | M24_MAN | DI | 25 | 7 | 0
START_20 | DI | 25 | 8 | M24_START | DI | 25 | 8 | 0
STOP_20 | DI | 26 | 1 | M24_STOP | DI | 26 | 1 | 0
MAN_21 | DI | 26 | 2 | M25_MAN | DI | 26 | 2 | 0
START_21 | DI | 26 | 3 | M25_START | DI | 26 | 3 | 0
STOP_21 | DI | 26 | 4 | M25_STOP | DI | 26 | 4 | 0
MAN_22 | DI | 26 | 5 | M26_MAN | DI | 26 | 5 | 0
START_22 | DI | 26 | 6 | M26_START | DI | 26 | 6 | 0
STOP_22 | DI | 26 | 7 | M26_STOP | DI | 26 | 7 | 0
MAN_23 | DI | 26 | 8 | M27_MAN | DI | 26 | 8 | 0
START_23 | DI | 27 | 1 | M27_START | DI | 27 | 1 | 0
STOP_23 | DI | 27 | 2 | M27_STOP | DI | 27 | 2 | 0
|  |  |  | COMPRES_MAN | DI | 27 | 3 | 1
|  |  |  | COMPRES_START | DI | 27 | 4 | 1
|  |  |  | COMPRES_STOP | DI | 27 | 5 | 1
|  |  |  | CASCADE_START | DI | 27 | 6 | 1
|  |  |  | CASCADE_STOP | DI | 27 | 7 | 1

## Лист3
M1_ISON | DO | 3 | 1 | MOTOR_ON_1 | DO | 3 | 1
M2_ISON | DO | 3 | 2 | MOTOR_ON_2 | DO | 3 | 2
M3_ISON | DO | 3 | 3 | MOTOR_ON_3 | DO | 3 | 3
M4_ISON | DO | 3 | 4 | MOTOR_ON_4 | DO | 3 | 4
M5_ISON | DO | 3 | 5 | MOTOR_ON_5 | DO | 3 | 5
M6_ISON | DO | 3 | 6 | MOTOR_ON_6 | DO | 3 | 6
M7_ISON | DO | 3 | 7 | MOTOR_ON_7 | DO | 3 | 7
[5 empty] | DO | 3 | 8
[5 empty] | DO | 4 | 1
M8_ISON | DO | 4 | 2 | MOTOR_ON_8 | DO | 4 | 2
M10_ISON | DO | 4 | 3 | MOTOR_ON_10 | DO | 4 | 3
BURNER_START | DO | 4 | 4 | BURNER_START | DO | 4 | 4
[5 empty] | DO | 4 | 5
[5 empty] | DO | 4 | 6
M11_ISON | DO | 4 | 7 | MOTOR_ON_11 | DO | 4 | 7
M12_ISON | DO | 4 | 8 | MOTOR_ON_12 | DO | 4 | 8
M13_ISON | DO | 5 | 1 | MOTOR_ON_13 | DO | 5 | 1
FILTER_START | DO | 5 | 2 |  | DO | 5 | 2
[5 empty] | DO | 5 | 3
M14_ISON | DO | 5 | 4 | MOTOR_ON_14 | DO | 5 | 4
M15_ISON | DO | 5 | 5 | MOTOR_ON_15 | DO | 5 | 5
M16_ISON | DO | 5 | 6 | MOTOR_ON_16 | DO | 5 | 6
M17_ISON | DO | 5 | 7 | MOTOR_ON_17 | DO | 5 | 7
M18_ISON | DO | 5 | 8 | MOTOR_ON_18 | DO | 5 | 8
VIB1_ISON | DO | 6 | 1 | VIBRATOR_ON_1 | DO | 6 | 1
[5 empty] | DO | 6 | 2
[5 empty] | DO | 6 | 3
M20_ISON | DO | 6 | 4 | MOTOR_ON_20 | DO | 6 | 4
M19_ISON | DO | 6 | 5 | MOTOR_ON_19 | DO | 6 | 5
VIB2_ISON | DO | 6 | 6 | VIBRATOR_ON_2 | DO | 6 | 6
[5 empty] | DO | 6 | 7
[5 empty] | DO | 6 | 8
FLOWAUGER_ISON | DO | 7 | 1 | AUGER_ON_22 | DO | 7 | 1
HORIZISONTALAUGER_ISON | DO | 7 | 2 | AUGER_ON_24 | DO | 7 | 2
VERTICALAUGER_ISON | DO | 7 | 3 | AUGER_ON_25 | DO | 7 | 3
COMPRES_ISON | DO | 7 | 4 |  | DO | 7 | 4
[5 empty] | DO | 7 | 5
VENTSLUDGEAUGER_ISON | DO | 7 | 6 | AUGER_ON_26 | DO | 7 | 6
FAN_ISON | DO | 7 | 7 | FAN_ON_27 | DO | 7 | 7
SIREN | DO | 9 | 7